EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO DE COMPRA: Nº34/2018

O Município de Nova América da Colina, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Avenida Paraná, 276, Centro, através do Prefeito Municipal senhor Ernesto Alexandre Basso, torna público para conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS visando à contratação de empresa para fornecimento de material de construção para atendimento a manutenção de vias e áreas públicas, prédios municipais, pelo critério – Menor Preço Por Lote - de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas nesta convocação e obedecendo ao que dispõe o Decreto Municipal n. 94/2006 de 03 de julho de 2006, bem como as normas gerais da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores.

O recebimento da documentação e da proposta no Setor de Protocolo, até às 08:30 horas do dia 02 de abril de 2018.

A abertura e julgamento das propostas às 08:30 horas do dia 02 de abril de 2018 no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Nova América da Colina.

1 – DO OBJETO E RESERVA DE COTA

1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de material de construção para atendimento a manutenção de vias e áreas públicas, prédios municipais (com reserva de cota), a fim de atender as necessidades da Prefeitura do Município de Nova América da Colina, conforme especificações descritas no ANEXO I.

1.2 - Os itens listados no ANEXO I, não serão necessariamente adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do ANEXO I e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da sua vigência. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante nessa licitação. O Município de Nova América da Colina não se responsabilizará por prejuízos financeiros resultantes de uma expectativa de compra, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso.

1.3 – Por força do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 125/2016, que visa promover o desenvolvimento econômico e social em âmbito local, e levando-se em consideração a natureza divisível do objeto indicado na cláusula 1.1 supra, fica reservado 25% (vinte e cinco) por cento daquele para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.3.1. O disposto no item anterior não impede a contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

1.3.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, está poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.3.4. Por se tratar de licitação para formação do sistema de Registro de Preços, quando da efetivação do registro dos itens licitados tanto para a cota principal quanto para a cota reservada, será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente, nos termo do §4º, do artigo 8º, do Decreto Municipal nº 125/2016.

2 - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - A Ata de Registro de Preços será firmada entre o Município e cada licitante vencedora, registrando o valor de cada item pertencente ao(s) item(s) por ela vencido(s).

2.2 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses a contar da data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

2.3 – Os pagamentos serão efetuados em até 10 dias após a entrega do produto, com base nos preços unitários apresentados na proposta/lance, e ainda, mediante a verificação de regularidade ou apresentação dos seguintes documentos: a) negativas de FGTS; b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); d) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e caso exista filial no Município de Nova América da Colina a Certidão Negativa desta também deverá ser apresentada; e) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ). f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio da empresa.

2.3.1 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

2.3.2 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

2.4 - A Contratada deverá, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrônica (NF-e), conforme Norma de Procedimento Fiscal nº 095/2009 e alterações posteriores.

2.5 – As despesas decorrentes dessa licitação serão custeadas pelas seguintes dotações orçamentárias:

| Cod.Red. | Un.Orç. | Proj./Ativ. | Elemento Despesa | Compl.do Elemento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 02.01 | 2.002 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 521 | 13.01 | 2.025 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 515 | 11.01 | 2.038 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 499 | 10.01 | 2.035 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 490 | 10.01 | 2.036 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 481 | 09.01 | 2.033 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 472 | 09.01 | 2.034 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 443 | 08.01 | 2.031 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 344 | 08.01 | 2.026 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 303 | 07.01 | 2.022 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 228 | 07.01 | 2.021 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 219 | 07.01 | 1.002 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 214 | 06.01 | 2.019 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 213 | 06.01 | 2.019 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 525 | 13.01 | 2.028 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 206 | 06.01 | 2.020 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 189 | 06.01 | 2.014 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 168 | 06.01 | 2.015 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 167 | 06.01 | 2.015 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 146 | 06.01 | 2.014 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 135 | 05.01 | 2.013 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 124 | 05.01 | 2.011 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 123 | 05.01 | 2.011 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 122 | 05.01 | 2.011 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 94 | 05.01 | 1.001 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 93 | 05.01 | 1.001 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 92 | 05.01 | 1.001 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 73 | 04.01 | 2.010 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 33 | 03.01 | 2.005 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 190 | 06.01 | 2.014 | 33903000000000 | 33903024000000 |
| 539 | 07.01 | 2.021 | 33903000000000 | 33903024000000 |

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Tendo em vista o tratamento diferenciado estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, a concorrência dos itens do ANEXO I deste Edital será distribuído da seguinte forma:

3.1.1 – Para objeto demonstrado nos itens 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,92,93 do ANEXO I, a participação será ampla a todas as empresas;

3.1.2 – Para objeto demonstrado nos itens 7,42,43,51,88,91 do ANEXO I, a participação será reservada às microempresas e empresas de pequeno porte, ressalvado o dispositivo do item

3.1.3 deste Edital, que trata da reserva de cotas, conforme regulamento do Artigo 48, inciso III da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014

3.2 - Será vedada a participação de empresas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público; que estejam sob processo de Concordata, Falência ou Recuperação Judicial; que estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal; que foram suspensas de licitar e contratar por qualquer órgão da Administração Pública, em todas as suas esferas; se reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição e aquelas enquadradas nas disposições do art. 9° da Lei Federal 8666/93.

3.3 - Os licitantes poderão participar de mais de um item, com a condição de atenderem às exigências estabelecidas neste edital.

3.4 - A participação desta licitação implica o reconhecimento pelo LICITANTE de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como às disposições contidas no Decreto Municipal n. 094/06, Lei Federal nº 8.666/1993, e a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores, e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente.

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

4.1 - As proponentes interessadas deverão protocolar no setor de protocolo do Município de Nova América da Colina, até o limite de horário previsto no preâmbulo deste edital, as propostas e documentos em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e numerados como nº 01 e nº 02 endereçados à Prefeitura do Município de Nova América da Colina, Paraná, indicando a razão social e CNPJ da Proponente, conforme estabelecido abaixo:

A Prefeitura Municipal de Nova América da Colina

Pregão Presencial nº 000/2018

Empresa:xxxxxxx

CNPJ:xxxxxxx

Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova América da Colina

Pregão Presencial nº 000/2018

Empresa:xxxxxx

CNPJ:xxxxxx

Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

4.2 – Para participar da licitação, deverá ser realizado o credenciamento da licitante proponente.

4.2.1 – Para o credenciamento da licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente autenticado por órgão competente ou por funcionário da Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Nova América da Colina.

a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão vir acompanhados de todas as alterações que foram feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidação”, poderá ser apresentada a Consolidação e as alterações posteriores, não necessitando apresentar as alterações anteriores à Consolidação.

b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (conforme modelo anexo IV).

c) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Declaração de enquadramento à Lei Complementar 123/2006 acompanhada pela Certidão expedida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/07/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC (conforme modelo anexo VI).

c.1) A ausência da declaração de enquadramento à Lei 123/2006 não impedira o credenciamento da licitante, tão somente, deixará está de gozar dos benefícios previstos na referida lei.

4.3 - A licitante PODERÁ fazer-se presente junto ao Pregoeiro mediante somente 01 (um) Representante Legal.

4.3.1 – Para o Credenciamento do Representante Legal da licitante, deverá ser apresentado o seguinte documento:

- Carta de Credenciamento (conforme modelo anexo II), assinada por administrador da empresa, ou Instrumento Particular de Procuração, ambos com assinatura reconhecida em cartório, que concedam ao representante poder legal.

a.1) Caso esteja presente na sessão, o responsável legal da licitante, devidamente identificado no documento apresentado na alínea “a” do item 4.2.1, não será necessário a apresentação de Carta de Credenciamento ou Procuração, estando este desde logo, reconhecido como representante legal.

4.3.1.1 - Na Credencial devem constar, expressamente: os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases da licitação.

4.3.1.2 - Para exercer o direito de participar da fase de lances do pregão, é obrigatória a presença de representante legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, com a apresentação da documentação prevista no item 4.3.1.

4.3.1.4 - Cada Representante Legal credenciado poderá representar apenas uma empresa, o qual deverá estar munido de Documento de Identificação com FOTO.

4.3.1.5 – Para fins de agilizar os trabalhos, as autenticações de quaisquer cópias de documentos referentes ao credenciamento do representante ou procurador, pelos servidores da Divisão de Licitação, serão realizadas antes da abertura da sessão de julgamento.

4.4 – Os documentos mencionados no subitem 4.2.1 e 4.3.1 devem ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, FORA DOS ENVELOPES de preços e da documentação.

4.4.1 – No caso da Licitante participar do certame na forma mencionada no item 4.9 (Da apresentação dos envelopes através dos Correios), as documentações relativas ao credenciamento indicadas no item 4.2.1 – “a”, “a.1”, “b” e “c”, deverão ser apresentados em um TERCEIRO envelope com a seguinte descrição: “A Prefeitura Municipal de Nova América da Colina; Pregão Presencial nº xx/2017; Empresa:xxxxxx; CNPJ:xxxxxx; ENVELOPE Nº 03 - DO CREDENCIAMENTO”, sendo dispensada a apresentação dos documentos indicados pelo item 4.3.1.

4.5 - O documento apresentado que não expressar o prazo de validade deverá ter data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias sob pena de descredenciamento da proponente.

4.6 - Fica estabelecido que, será entendido como renuncia tácita do direito de recurso a falta do representante legal da proponente que se dará ao final da sessão do pregão.

4.7 - Caso o representante legal não esteja presente, somente serão abertos os envelopes da empresa se a mesma apresentar, no ato da entrega dos envelopes ou na fase de Credenciamento, junto ao pregoeiro ou membro da comissão permanente de licitações ou de apoio a relação de documentos previstos no item 4.2.1 deste edital.

4.8 - Não será aceito o credenciamento de licitante nem do representante legal, depois de passada a fase de credenciamento.

4.9 – No caso de envio dos envelopes de licitação por meio postal, a Licitante deverá, obrigatoriamente, verificar o prazo máximo de entrega mencionado no preâmbulo, no que diz respeito ao horário de recebimento do protocolo. Vale ressaltar que, é comum, na entrega de envelopes pelos Correios, que os mesmos cheguem após o dia e/ou horário previsto. Portanto, na ocorrência desse fato, impreterivelmente, os envelopes que forem recebidos por meio postal fora do prazo e/ou horário, serão rubricados e arquivados na Divisão de Licitações por 30 dias para que a empresa possa buscá-lo. Caso a empresa não o faça no prazo mencionado, os mesmos serão destruídos, sem que se tome conhecimento do seu conteúdo. A administração, em nenhuma hipótese se responsabilizará por qualquer documentação que seja entregue em local não indicado nesse Edital, nem por documentação extraviada.

4.9.1 – Os envelopes apresentados pelos Correios ou pessoalmente, deverão estar em envelopes separados, de modo que atenda o disposto do item 4.1. No caso da Licitante participar do certame com a apresentação dos envelopes através dos Correios, as documentações relativas ao credenciamento indicadas no item 4.2.1 – “a”, “a.1”, “b” e “c”, deverão ser apresentados em um TERCEIRO envelope com a seguinte descrição: “A Prefeitura Municipal de Nova América da Colina; Pregão Presencial nº xx/2017; Empresa:xxxxxx; CNPJ:xxxxxx; ENVELOPE Nº 03 - DO CREDENCIAMENTO”. Nesse caso, será dispensada a apresentação da Carta de Credenciamento indicada pelo item 4.3.1.

4.9.2 – Os envelopes poderão ser recebidos; tanto; no Setor de Protocolo da Prefeitura com autenticação mecânica de data e horário de recebimento; quanto; por qualquer servidor da Divisão de Licitação, que providenciará o ateste de recebido constando a data e horário do recebimento.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇO - Envelope nº 01:

5.1 - A licitante deverá apresentar a proposta de preço em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

5.2 - A proposta de preço deverá ser apresentada em envelope lacrado e deverá ser apresentada no Anexo I (Formulário Padrão Para Preenchimento da Proposta), devendo ser devidamente preenchido, datada, carimbado e assinada por representante legal da empresa.

5.2.1- O prazo de validade da proposta, deverá ser de 60 dias (no mínimo), e será contado a partir da data da entrega da proposta.

5.2.2 - No caso da licitante apresentar a proposta de preço em formulário próprio, deverá obedecer ao descritivo do objeto, quanto às quantidades e características do mesmo, devendo constar todas as informações relativas a empresa, expressas no anexo I e assinatura em todas as vias, sob pena de desclassificação dos itens alterados.

5.3 - A proposta deverá conter valor unitário e valor global de cada item, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais, válidos para serem praticados desde a data de entrega dos envelopes, até o efetivo pagamento. Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

5.3.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documentos da proposta, desde que passíveis de imediata correção, poderão ser saneadas durante a sessão pública de processamento do Pregão.

5.4 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos materiais, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

5.5 – Os produtos deverão ser entregues conforme pedido formulado pelo órgão solicitante, no prazo de 02 dias úteis.

5.6 - Nos preços propostos não haverá alteração em razão de encargos ou por qualquer outra despesa advinda do fornecimento dos materiais, inclusive despesas com a entrega dos mesmos.

5.7 - Entendem-se por encargos, referentes à proposta, o tributo (impostos, taxas), contribuições fiscais e para-fiscais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, impressos e ferramental, transporte de material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

5.8 - Além da entrega nos locais indicados pelo MUNICÍPIO, deverá a licitante vencedora, conforme o caso, descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados por servidor, comprometendo-se ainda, integralmente com eventuais danos causados aos mesmos; bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

5.9 - A licitante deverá, se for o caso, mencionar em sua proposta a MARCA para o produto ofertado.

5.10 - Todo e qualquer fornecimento de materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à licitante vencedora, que ficará obrigada a substituir prontamente o material, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

5.11 - Todo e qualquer execução dos serviços fora do estabelecido neste edital, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à licitante vencedora, que ficará obrigada a refazer os serviços por sua conta, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

5.12 - Não serão aceitos na entrega, materiais de marcas diferentes daquelas constantes na proposta vencedora. No caso de propostas que apresentarem mais de uma marca para um único item, ou, se for o caso, Fabricante, o Município reserva-se o direito de escolher a que melhor lhe convier.

5.13 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

5.14 - O valor da proposta não poderá ser superior ao especificado no anexo I, sob pena de desclassificação do mesmo.

6 - DA HABILITAÇÃO:

a) – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I – Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

II – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

III – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

b) – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

c) – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

6.1 - Caso não conste pendência em referidos cadastros, o pregoeiro procederá à verificação da documentação que foi apresentada em envelope lacrado e em via original ou cópia autenticada por Tabelião ou funcionário da Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de Nova América da Colina, conforme descrição abaixo dos seguintes documentos:

6.1.1 - Habilitação Jurídica:

a) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo, anexo V), assinada por representante legal da empresa.

b) Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo, anexo III), assinada por representante legal da empresa.

c) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da matriz da pessoa jurídica, emitida até 60 dias antes da data de seu recebimento.

6.1.2 - Habilitação Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional por meio de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, conforme alterações da Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União).

b) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio da empresa.

c) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e caso exista filial no Município de Nova América da Colina a Certidão Negativa desta também deverá ser apresentada.

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não anterior a 180(cento e oitenta) dias da data de abertura e julgamento, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Link de acesso: http://www.tst.jus.br/certidao

f) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ), conforme Instrução Normativa da RFB nº 1.470, de 30 de Maio de 2014, emitida até 60 dias antes da data de seu recebimento.

g) Comprovante de Inscrição Cadastral – CICAD, ou Cadastro de Inscrição Estadual, referente à inscrição da empresa junto a Receita Estadual.

6.2 - O documento apresentado que não expressar o prazo de validade deverá ter data de expedição não superior a 60 dias, sob pena de inabilitação da proponente.

6.2.1 - Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro.

6.2.2 – Para fins de agilizar os trabalhos, as autenticações de quaisquer cópias de documentos referentes à habilitação, pelos servidores da Divisão de Licitação, serão realizadas antes do protocolo.

6.3 – Constatado vício na documentação fiscal apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, a Comissão dará prazo para a licitante sanear os defeitos na documentação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando imediatamente agendada a continuação da sessão neste mesmo prazo. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

6.3.1 – Permanecendo vicio na documentação, a Comissão declarará a empresa inabilitada e procederá a abertura dos envelopes de documentação das demais empresas obedecendo à ordem de classificação.

6.3.2 – As microempresas ou empresas de pequeno porte poderão sanear defeitos constatados na habilitação apenas se apresentarem na sessão todos os documentos previstos neste capítulo, mesmo que contenham algum vício. A ausência de qualquer documento implicará na inabilitação do licitante.

6.3.3 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até à decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.3.4 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

7.1 - No julgamento observar-se-á os dispostos nos artigos 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02 e artigos 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

7.2 - O Pregoeiro considerará vencedora a proposta de Menor Preço Por Item.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações.

7.4 – Se a empresa que ofertar o menor preço não estiver enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto, na hipótese em que o preço ofertado por 01 (uma) ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte for até 05% superior ao menor preço efetivo.

7.5 – Na hipótese do melhor classificado ser microempresa ou empresa de pequeno porte, fica inviabilizada a regra do item anterior.

7.6 – Ocorrendo o empate ficto, A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.6.1 – No momento da sessão de julgamento, os representantes das empresas não poderão fazer uso de celulares ou outros meios de comunicação para se comunicar com outras pessoas, nem se ausentar da sala sem expressa autorização do pregoeiro.

7.7 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada decline do direito de ofertar lance, serão convocados os demais licitantes enquadrados na mesma situação cujos preços estejam no limite do empate ficto, respeitada a ordem de classificação.

7.8 – Na hipótese de haverem preços idênticos ofertados por microempresa ou empresa de pequeno porte, será procedido sorteio para definição da ordem final de classificação.

7.9 - Declarado a vencedora, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer contra qualquer etapa / fase do procedimento, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentar memorial de recurso, facultando-se às demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

8.1 - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.

8.1.1 - Na falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo pregoeiro, ao vencedor.

8.1.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.2 - Ao Município de Nova América da Colina fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis nº. 8.666/93 e suas alterações, 10.520/02 e Decreto Municipal nº 094/2006.

9 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO.

9.1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar prestar o serviço pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

9.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o Município de Nova América da Colina registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

9.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado, sendo-lhe imposto as sanções cabíveis.

9.4 – A Proponente vencedora deverá assinar a ata de registro de preço em até 05 (cinco) dias após a homologação e adjudicação do objeto da licitação feita pelo Prefeito Municipal. O não comparecimento, sem justo motivo, implica em aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado.

9.5 – Para a Ata de Registro de Preço ainda será realizado contratos conforme a necessidade do município, sendo que estes serão encaminhados para a proponente vencedora e deverão ser assinado em até 05 (cinco) dias. A negativa em assinar, sem justo motivo, implica em aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado.

9.5.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.5.2 - A ciência da empresa para a assinatura do contrato poderá se valer por qualquer meio, tais como telefone, e-mail, correspondência, jornal, entre outros.

9.6 – A execução do objeto da presente licitação dar-se-á no período de vigência do respectivo contrato.

10 – DO PREÇO REGISTRADO:

10.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

10.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

10.1.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE  NOVA AMÉRICA DA COLINA  para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

11 – DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS:

11.1 – A entrega do material e o recebimento do serviço serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do início da execução. Numa eventual aquisição por parte de alguma Secretaria de valor superior ao estabelecido no artigo 23, modalidade Convite, da Lei 8.666/93, os bens deverão ser entregues a Comissão nomeada pela Prefeitura do Município de  Nova América da Colina .

11.1.1 - Entende-se por Termo de Recebimento:

a) Provisório: consiste em declaração formal de que os serviços foram prestados ou os bens foram entregues, para posterior análise das conformidades de qualidade baseadas nos Critérios de Aceitação.

b) Definitivo: consiste em declaração formal de que os serviços prestados ou bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos no contrato.

11.2 - A Departamento de Compras e Licitações será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.

11.3 - Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de fornecimento for superior à capacidade do licitante da vez.

11.4 - A convocação dos fornecedores pela Divisão de Licitações será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.

11.5 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

11.5.1 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Divisão de Licitações poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

11.6 - Tendo em vista o disposto no Art. 40, Inc. XVI da lei 8666/1993, caso o Licitante seja contratado, no momento da entrega do produto, será verificado se as especificações mínimas exigidas estão sendo atendidas, bem como a qualidade e quantidade descritos no pedido do órgão responsável.

11.7 - Considerando a complexidade do objeto contratado, poderá ser elaborado Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo pela comissão constituída para esse fim, desde que esses conheçam ou tenham experiência para aferir a qualidade dos produtos. A comissão terá total competência para recusar os produtos que demostre evidências de má qualidade, ou atesta-los se atenderem as especificações.

12 – DAS PENALIDADES

12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, o licitante ou adjudicatório que:

I – não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o contrato decorrente da ata de registro de preços;

II – apresentar documentação falsa;

III – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

IV – ensejar o retardamento da execução do objeto;

V – não mantiver a proposta;

VI – cometer fraude fiscal;

VII – comportar-se de modo inidôneo;

VIII - falhar ou fraudar na execução do contrato.

12.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.3 - O licitante ou adjudicatório que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, por ate cinco anos.

II – multa compensatória de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

III – multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto;

12.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

12.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, ao licitante ou adjudicatório, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93.

12.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7 - Pela recusa injustificada de até 05 (cinco) dias consecutivos, para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta.

12.8 - Pelo atraso ou demora injustificados de até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta.

12.9 - Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

12.10 - Na eventual aplicação de alguma penalidade, poderá haver o registro no Cadastro do TCE de acordo com a Instrução Normativa nº 37/2009 do TCE/PR.

13 - DO PROCEDIMENTO:

13.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

13.2 - No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento.

13.3 - Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 01 - Proposta e nº 02 - Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificarão o autor da proposta de Menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor valor global por Item.

13.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 13.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

13.5 - Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

13.5.1 - Os lances serão realizados pelo MENOR PREÇO.

13.6 - O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor valor, será realizado o sorteio.

13.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

13.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

13.9 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

13.9.1 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

13.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e sendo ordenado às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

13.11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.

13.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

13.13 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicados o fornecimento dos produtos.

13.14 - Nas situações previstas nos subitens 13.11 e 13.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

13.15 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

13.16 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.17 - Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame.

13.18 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.2 – O pregoeiro poderá solicitar Parecer Técnico da área requisitante, sobre a Proposta de Preços apresentada pela licitante classificada, em relação à conformidade com as condições definidas no edital e seus anexos. Assim como para sanar duvidas, erros ou falhas quanto ao julgamento das propostas e na verificação da documentação de habilitação, de maneira que não altere a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata específica e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

14.3 - A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

14.4 - Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.

14.5 - Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados.

14.6 - Só terão o direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

14.7 - Os documentos e propostas exigidos deverão ser apresentados na reunião de recebimento no prazo determinado no preâmbulo deste edital. Não será concedido prazo para apresentação posterior a data da sessão de julgamento, ressalvado as hipóteses mencionadas na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas complementares reguladoras do tema.

14.8 - Os envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.

14.9 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.

14.10 – Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.

14.11 - O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Divisão de Licitações do Município de Nova América da Colina, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

14.12 - Fazem parte integrante deste Edital:

- Modelo de Carta de Credenciamento;

- Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço;

- Modelo de Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF);

- Modelo de Declaração de Idoneidade;

- Modelo de Declaração de que cumpre plenamente as exigências de habilitação;

- Minuta da Ata de Registro de Preço;

- Minuta do contrato.

14.13 - A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 094/2006 os quais, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

Nova América da Colina, 14 de março de 2018

Ernesto Alexandre Basso

Prefeito Municipal

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

| # LICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL Nº **/201* REGISTRO DE PREÇOS |  |
| --- | --- | --- |
| CARIMBO CNPJ | Empresa: |  |
|  | CNPJ: |  |
|  | Inscrição Estadual |  |
|  | Endereço: |  |
|  | Fone/fax: |  |
|  | E-mail: |  |
|  | Cidade Estado: |  |

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações descritas abaixo.

| PROPOSTA: - Tipo de licitação: Menor Preço por XXXX. - Este e todos os outros anexos fazem parte do edital de licitação nº **/201* – Pregão Presencial como se nele estivessem transcritos. |  |
| --- | --- |
| ## BATER CARIMBO CNPJ EM TODAS AS VIAS |  |
| Condições de pagamento: Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia do mês subsequente à prestação dos serviços, com base nos preços unitários apresentados na proposta/lance, e ainda, mediante a verificação de regularidade ou apresentação dos seguintes documentos: a) negativas de FGTS; b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); d) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e caso exista filial no Município de Nova América da Colina a Certidão Negativa desta também deverá ser apresentada; e) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ); f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio da empresa. A entrega será de até 02 dias Validade da proposta: 60 dias; Execução: 12 meses | Propomos a prestação dos serviços nos valores e nos prazos mencionados, sob as condições gerais e específicas indicadas neste formulário, com as quais concordamos. Em _______/_______/________ _____________________________________ ASSINATURA |

| Caso nossa empresa seja uma das vencedoras desta licitação, o contrato deverá ser assinado por: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |
| R.G |  | C.P.F |  |
| Nome: |  |  |  |
| R.G |  | C.P.F |  |

Anexo I – continuação

*Apresentar a marca quando for o caso

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Preço Unit. Máximo Referencia | MARCA | Preço Proposto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Un | Adaptador De Pvc Rígido Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro Diâm=50 Mm X 11/4" (10-03-0323) | 30,00 |  |  |  |
| 2 | 15 | Un | Adaptador De Pvc Rígido Soldável Curto C/ Bolsa E Rosca P/ Registro Diâm=50 Mm X 3/4" (10-03-0324) | 18,00 |  |  |  |
| 3 | 10 | Un | Adesivo Pvc Incolor Frasco 175G Embalagem: 175 g Aparencia: Incolor Composição: Resina PVC Linha: Predial Estado: Solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo. Cor: Incolor Nome comercial: Adesivo PV (05-11-0350) | 15,00 |  |  |  |
| 4 | 130 | Kg | Arame Recozido Bitola 3,40 mm Kg (10-03-0322) | 13,00 |  |  |  |
| 5 | 250 | M³ | Areia Fina a Granel 1 m³ Embalagem: A Granel Tipo: Fina Produto: Areia (10-03-0268) | 90,00 |  |  |  |
| 6 | 350 | M³ | Areia Grossa a Granel 1 m³ Embalagem: A Granel Tipo: Grossa Produto: Areia (10-03-0269) | 100,00 |  |  |  |
| 7 | 250 | M³ | Areia Média a Granel 1 m³ Embalagem: A Granel Tipo: Média Produto: Areia (10-03-0270) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 95,00 |  |  |  |
| 8 | 200 | Un | Argamassa Multiplo uso 20 kg Tempo secagem: 2 Hrs Embalagem (peso): Saco de 20kg Densidade: 1,68-1,90 Temperatura ambiente: 18-25° produto: Argamassa Cor: Cinza (10-03-0271) | 14,00 |  |  |  |
| 9 | 10 | Un | Base Registro de Pressão 1416 3/4" Acabamento: Bronze Acionamento: 1/4 volta Diâmetro: 3/4" Material: Metal Material corpo: Metal Modelo: 1416 Nome comercial: Base Registro de Pressão Norma: NBR 7198 Temperatura maxima: 65°C Utilizacao: Água Quente e fria (10-02-0439) | 48,00 |  |  |  |
| 10 | 10 | Un | Base Registro Gaveta 1509 3/4 Polegada Liga Cobre Diâmetro: 3/4 Material: LIGA COBRE Nome comercial: BASE REGISTRO GAVETA Acabamento: BRUTO Referencia: 1509 (10-02-0438) | 48,00 |  |  |  |
| 11 | 12 | Un | Batente de Madeira Material: MADEIRA Largura: 14cm Nome comercial: BATENTE (10-03-0272) | 75,00 |  |  |  |
| 12 | 5 | Un | Cadeado Latão 25mm E 25 (10-16-0223) | 16,00 |  |  |  |
| 13 | 20 | Un | Cadeado Latão 40,00 mm Uso: Interno Largura: 40,00 (mm) Nome comercial: Cadeado Material: Latão (10-16-0205) | 35,00 |  |  |  |
| 14 | 1500 | Mt Li | Caibro 5x5 cm (10-03-0325) | 5,50 |  |  |  |
| 15 | 4 | Un | Caixa D'Água de Polietileno 1000L Capacidade: 1000L Altura: 0,94 m Cor: Azul Diâmetro da tampa : 1,52 m Diametro sem tampa: 1,51 m Material: Polietileno Produto: Caixa d'Água (10-02-0421) | 385,00 |  |  |  |
| 16 | 4 | Un | Caixa D'Água de Polietileno 500l Capacidade: 500 L Acessorio: c/acessório (10-02-0459) | 220,00 |  |  |  |
| 17 | 12 | Un | Caixa Descarga sem Engate 6,8 L Cinza Capacidade: 6,8 Cor: CINZA Engate: S/ENGATE Nome comercial: CAIXA DESCARGA (10-02-0422) | 30,00 |  |  |  |
| 18 | 1000 | Un | Cal Saco 25 kg (10-03-0326) | 9,00 |  |  |  |
| 19 | 1500 | UN | Cimento CP II E-32, saco c/50 kg (10-03-0096) | 21,00 |  |  |  |
| 20 | 20 | Rolo | Conduite Corrugado 1. Embalagem: ROLO 25M Cor: AMARELO Nome comercial: CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO (10-01-0498) | 750,00 |  |  |  |
| 21 | 20 | Rolo | Conduite Corrugado 3/4. Embalagem: ROLO 25M Cor: AMARELO Nome comercial: CONDUITE FLEXIVEL CORRUGADO (10-01-0636) | 125,00 |  |  |  |
| 22 | 30 | Un | Dobradiça 3 1/2x3" Aço Oxidado Tamanho: 3 1/2x3" Material: Aço Acabamento: Oxidado Nome comercial: Dobradiça Altura: 8,89 cm Largura: 0,2 cm Comprimento: 7,62 cm (10-16-0206) | 15,00 |  |  |  |
| 23 | 6 | Un | Fechadura de Banheiro Alavanca Cromado 40mm Medida nominal: 40mm Material: Metal Macaneta: Alavanca Acabamento: Cromado Referencia: 4183 CR Maquina: Com Máquina Norma: Conforme norma ABNT NBR 14913:2011 Nome comercial: Fechadura de Banheiro (10-09-0017) | 40,00 |  |  |  |
| 24 | 6 | Un | Fechadura Externa Alavanca Cromado 40mm Medida nominal: 40mm Acabamento: CROMADO Material: Latão Zamak Maquina: Com Máquina Nome comercial: FECHADURA EXTERNA Tipo: ALAVANCA Norma: Conforme norma ABNT NBR 14913:2011 (10-09-0015) | 55,00 |  |  |  |
| 25 | 50 | Un | Fita Veda Rosca 18mmx50m (10-05-0535) | 14,00 |  |  |  |
| 26 | 1000 | Mt² | Forro PVC liso 0,20x600cm² Material: PVC Nome comercial: Forro Tipo: Liso (10-04-0183) | 14,90 |  |  |  |
| 27 | 12 | Un | Joelho 45° PVC 25 mm Água Fria Comprimento: 24,5 mm Diâmetro: 25 mm Material: PVC Nome comercial: Joelho 45° Norma: NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 22140264 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0428) | 1,80 |  |  |  |
| 28 | 12 | Un | Joelho 45° PVC 40 mm Água Fria (10-02-0426) | 6,00 |  |  |  |
| 29 | 12 | Un | Joelho 45° PVC 50 mm Água Fria Comprimento: 7,37 cm Diâmetro: 50 mm Material: PVC Nome comercial: Joelho 45° Norma: Norma NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Acabamento: Branco Referencia: 20002125 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0430) | 7,00 |  |  |  |
| 30 | 12 | Un | Joelho 45º PVC Cor Branco Esgoto Diâmetro 100 mm Cor: BRANCO Material: PVC Nome comercial: JOELHO 45º Utilizacao: ESGOTO Diâmetro: 100,00 (10-02-0423) | 9,99 |  |  |  |
| 31 | 12 | Un | Joelho 90° PVC 25 mm Água Fria Comprimento: 32 mm Diâmetro: 25 mm Material: PVC Nome comercial: Joelho 90° Norma: NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 22150260 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0429) | 1,80 |  |  |  |
| 32 | 12 | Un | Joelho 90° PVC 40 mm Água Fria Comprimento: 7,06 cm Diâmetro: 40 mm Material: PVC Nome comercial: Joelho 90° Norma: Norma NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Acabamento: Branco Referencia: 20002004 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0425) | 4,00 |  |  |  |
| 33 | 12 | Un | Joelho 90° PVC 50 mm Água Fria Comprimento: 7,06 cm Diâmetro: 40 mm Material: PVC Nome comercial: Joelho 90° Norma: Norma NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Acabamento: Branco Referencia: 20002004 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0427) | 5,00 |  |  |  |
| 34 | 12 | Un | Joelho 90° PVC Branco Esgoto 100 mm Cor: BRANCO Material: PVC Nome comercial: JOELHO 90º Utilizacao: ESGOTO Diâmetro: 100,00 (10-02-0424) | 9,99 |  |  |  |
| 35 | 15 | Un | Jogo Guarnição Madeira Lisa Cedrinho 6,5x6,5cm (10-04-0184) | 30,00 |  |  |  |
| 36 | 300 | M | Lona Plastica Preta 6M Largura 100 micras Nome comercial: LONA PLÁSTICA Material: Plástica Largura: 6 M Cor: PRETA (10-16-0209) | 6,00 |  |  |  |
| 37 | 100 | M | Mangueira de PVC 5/16" Preta (10-16-0251) | 2,00 |  |  |  |
| 38 | 100 | M | Mangueira PVC p/ Jardim 1/2" 2,0mm Verde (10-16-0253) | 2,30 |  |  |  |
| 39 | 10 | Un | Massa para Calafetar 350g Embalagem: 350G Nome comercial: MASSA P/CALAFETAR (10-03-0278) | 10,00 |  |  |  |
| 40 | 500 | Un | PARAFUSO 8.8 MM (TAMANHO DIVERSOS) ENTRE: 10X35,10X50,10X90 (10-08-0215) | 0,50 |  |  |  |
| 41 | 500 | Un | PARAFUSO 8.8 MM (TAMANHO DIVERSOS) ENTRE: 12X30,12X50,12X60,12X80 (10-08-0216) | 1,00 |  |  |  |
| 42 | 300 | M³ | Pedra Brita a Granel nº1 Embalagem: A Granel Tamanho: Brita 1 Cor: Preta Produto: Pedra Britada (10-14-0006) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 60,00 |  |  |  |
| 43 | 300 | M³ | Pedra Brita a Granel nº2 Embalagem: A granel Tamanho: Nº 2 Produto: Pedra (10-14-0007) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 65,00 |  |  |  |
| 44 | 1000 | Mt² | PISO CERÂMICO 45 X 45 PEI 4 (10-05-0086) | 16,90 |  |  |  |
| 45 | 200 | M³ | Pó de Pedra Granel (10-15-0002) | 65,00 |  |  |  |
| 46 | 10 | Un | Porta Lisa para Verniz 70 cm (10-03-0327) | 100,00 |  |  |  |
| 47 | 10 | Un | Porta Lisa para Verniz 80 cm Altura: 210 cm Largura: 80 cm Nome comercial: PORTA Tipo: LISA P/VERNIZ (10-04-0188) | 100,00 |  |  |  |
| 48 | 10 | Un | porta Lisa para Verniz 90 Cm (10-03-0328) | 150,00 |  |  |  |
| 49 | 20 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 12x12 Saco 1 kg Embalagem: SACO 1KG Tamanho: 12X12 Nome comercial: PREGO C/CABECA Acabamento: POLIDO Material: ACO CARBONO (10-03-0281) | 14,00 |  |  |  |
| 50 | 20 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 15x15 Saco 1 kg Embalagem: SACO 1KG Tamanho: 15X15 Nome comercial: PREGO C/CABECA Acabamento: POLIDO Material: ACO CARBONO (10-03-0282) | 14,00 |  |  |  |
| 51 | 100 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 17x21 Saco 1 kg Embalagem: SACO 1KG Tamanho: 17X27 Nome comercial: PREGO C/CABECA Acabamento: POLIDO Material: ACO CARBONO (10-03-0283) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 12,00 |  |  |  |
| 52 | 30 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 18x27 Saco 1 kg Embalagem: SACO 1KG Tamanho: 18X27 Nome comercial: PREGO C/CABECA Acabamento: POLIDO Material: ACO CARBONO (10-03-0284) | 12,00 |  |  |  |
| 53 | 50 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 22x48 Saco 1 kg Embalagem: SACO 1KG Tamanho: 22X48 Nome comercial: PREGO C/CABECA Acabamento: POLIDO Material: ACO CARBONO (10-03-0285) | 12,00 |  |  |  |
| 54 | 100 | Un | Prego com Cabeça Aço Carbono Polido 25x72 Saco 1 kg (10-03-0286) | 12,00 |  |  |  |
| 55 | 10 | Un | Ralo Quadrado Pequeno Polipropileno Cromado com fecho (10-02-0436) | 200,00 |  |  |  |
| 56 | 10 | Un | Redução Excêntrica Esgoto PVC Diâmetro 100 x 50 mm 101,6 x 130,5 mm Altura: 101,60 Material: PVC Diametro maior: 100,00 Diametro menor: 50,00 Largura: 130,50 Nome comercial: REDUCAO EXCENTRICA Uso: ESGOTO (10-02-0437) | 9,99 |  |  |  |
| 57 | 20 | Un | Registro de Esfera Soldável 50 mm Diâmetro: 50 mm Material: PVC Norma: NBR 11306 Uso: Predial Modelo: Soldável Acionamento: Volante Nome comercial: Registro de Esfera Pressao maxima: 76,5 mca Temperatura maxima: 20°C Acabamento: Acabado Referencia: 25001006 (10-02-0440) | 55,00 |  |  |  |
| 58 | 5 | Un | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") (10-02-0464) | 60,00 |  |  |  |
| 59 | 20 | Un | Regulador de gás GLP com mangueira Altura: 12,5 cm Nome comercial: Regulador de gás GLP Aplicacao: Para uso em instalação doméstica/predial/comercial com tubo de cobre ou mangueira flexível Modelo: 2 Kg/H Glp Referencia: 506/09 Diâmetro: 8,6 cm Acionamento: Registro abre/fecha | 35,00 |  |  |  |
| 60 | 100 | Un | Rejunte Cerâmico Cimentício 1kg Grafite Garantia: 1 Ano Uso: Interno e Externo Embalagem (peso): 1KG Tipo: Cimentício Tempo secagem: 72 horas Densidade: 1,55 g/cm³ Impermeabilidade: 0.15 Cor: Grafite Tamanho: 25x16x1,5cm Nome comercial: Rejunte Cerâmico Aplicaçao: Piso e Parede (10-05-0523) | 4,00 |  |  |  |
| 61 | 300 | Un | Sarrafo Pinus Bruto 2,5X5cm 3,00m Altura: 3,00 m Espessura: 2,5 cm Forma construtiva: Bruto Largura: 5,00 cm Material: Madeira de Pinus Nome comercial: Sarrafo (10-05-0528) | 1,30 |  |  |  |
| 62 | 30 | Un | Sifão Universal Extensível Branco Plástico 1.1/2" 1.1/2" ou 2" 70cm Nome comercial: Sifão Universal Material: Plástico Acabamento: BRANCO Copo: Sem Copo Tipo: EXTENSIVEL Aplicação: MULTIUSO Embalagem (nº de peças): 3.0 Embalagem (peso): 0,370kg Diâmetro tubo: 1.1/2" Diâmetro entrada: 1.1/2" Diâmetro saída: 1.1/2" ou 2" Medida do sifão fechado: 40cm Medida do sifão estendido: 70cm Manutenção: Limpe periodicamente o acabamento apenas com pano macio e sabão neutro. Não use produtos abrasivos e/ou químicos. Garantia do fornecedor: 10 ANOS (10-05-0531) | 10,00 |  |  |  |
| 63 | 100 | Un | Tabua de 0,2x3m (10-03-0329) | 13,50 |  |  |  |
| 64 | 500 | Un | Tabua de 0,30x3m (10-03-0330) | 19,50 |  |  |  |
| 65 | 200 | Un | Tábua Pinus Bruto 2,5X30cm 3,00m Comprimento: 3,00 m Espessura: 2,5 cm Forma construtiva: Bruto Largura: 30,00 cm Material: Madeira de Pinus Nome comercial: Tábua (10-04-0190) | 19,50 |  |  |  |
| 66 | 20 | Un | Tê 90° PVC 40 mm Água Fria Comprimento: 94 mm Diâmetro: 40 mm Material: PVC Nome comercial: Tê 90° Norma: NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 22200402 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0447) | 4,00 |  |  |  |
| 67 | 20 | Un | Tê 90° PVC 50 mm Água Fria Comprimento: 114 mm Diâmetro: 50 mm Material: PVC Nome comercial: Tê 90° Norma: NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 22200518 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0444) | 8,00 |  |  |  |
| 68 | 20 | Un | Tê de Redução PVC 50mmx25mm Água Fria Comprimento: 117 mm Diâmetro: 50mmx25mm Material: PVC Nome comercial: Tê de Redução Norma: NBR 5648 Temperatura operacao: 20°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 22216902 Cor: Marrom Tipo: Soldado (10-02-0449) | 9,00 |  |  |  |
| 69 | 12000 | Un | Telha Cerâmica Romana Vermelha Material: Argila Largura: 22 cm Modelo: Romana Cor: Vermelha Comprimento: 43 cm Peso: 2,4 Kg Produto: Telha (10-07-0398) | 1,30 |  |  |  |
| 70 | 100 | Un | Telha Crfs Ondulada 3,05x1,10m 6mm Comprimento: 3,05 m Material: Fibrocimento Modelo: Ondulada Largura: 1,10 m Espessura: 6 mm Produto: Telha (10-07-0397) | 69,00 |  |  |  |
| 71 | 100 | Un | Telha Fibrocimento Cumeeira Largura 1,10m Material: Fibrocimento Modelo: Cumeeira Largura: 1,10 m Produto: Telha (10-03-0274) | 32,00 |  |  |  |
| 72 | 200 | Un | Telha Fibrocimento Ondulada Cinza 2,44x1,10m Comprimento: 2,44 m Material: Fibrocimento Cor: Cinza Modelo: Ondulada Largura: 1,10 m 6 milimitros Produto: Telha (10-07-0396) | 58,00 |  |  |  |
| 73 | 100000 | Mlh | TIJOLO 6 FUROS (10-03-0093) | 0,3000 |  |  |  |
| 74 | 10 | Un | Torneira Bóia Caixa D'água 3/4 Comprimento total: 374,4 mm Haste: 229,7 mm Material: Metal Material boia: Plástico Diâmetro: R.3/4G Diametro boia: 112,3x56,5 mm Nome comercial: Torneira Bóia com Balão Plástico Aplicacao: Caixa d´água e reservatórios (10-02-0420) | 20,00 |  |  |  |
| 75 | 30 | Un | Torneira para Jardim Metal Cromado Fosco Alavanca Nome comercial: Torneira para Jardim Uso: JARDIM Material: METAL Acabamento: Jateado Acionamento: ESFERA Cor: CROMADO FOSCO Modelo: Alavanca 132 (10-02-0450) | 29,00 |  |  |  |
| 76 | 10 | Un | Torneira para Tanque Plástico Branca Nome comercial: Torneira para Tanque Uso: TANQUE Material: Plástico Acabamento: LISO Acionamento: CONVENCIONAL Cor: BRANCA Modelo: Brio 1130 BR (10-02-0451) | 8,00 |  |  |  |
| 77 | 100 | Un | Tubo Esgoto Pvc Bv 6M Dn 100mm Cor: Branco Material: Pvc Norma: NBR 5688 Nome comercial: Tubo Bv Utilizacao: Esgoto (10-02-0454) | 65,00 |  |  |  |
| 78 | 100 | Un | Tubo PVC 25 mm Água Fria Aplicacao: Água Fria Diâmetro: 25 mm Material: PVC Nome comercial: Tubo Norma: 5648 Pressao operacao maxima: 750 Kpa Temperatura operacao: 20 +3 2 °C Temperatura operacao maxima: 25°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 20001096 Cor: Marrom | 19,90 |  |  |  |
| 79 | 100 | Un | Tubo PVC 50 mm Água Fria Aplicacao: Água Fria Diâmetro: 50 mm Material: PVC Nome comercial: Tubo Norma: 5648 Pressao operacao maxima: 750 Kpa Temperatura operacao: 20 +3 2 °C Temperatura operacao maxima: 25°C Utilizacao: Água Fria Referencia: 20001005 Cor: Marrom | 65,00 |  |  |  |
| 80 | 25 | M | Tubo pvc rígido c/ aneis, ponta e bolsa p/ esgoto primario d=100mm (10-02-0467) | 65,00 |  |  |  |
| 81 | 25 | M | Tubo pvc rígido c/ aneis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário d=40mm (10-02-0465) | 30,00 |  |  |  |
| 82 | 25 | M | Tubo pvc rígido c/ aneis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário d=50mm (10-02-0466) | 40,00 |  |  |  |
| 83 | 10 | Un | Valvula Descarga cobre cromada vazão regulavel pressão 2-40 mca diametro 3,20 cm Material: COBRE Diâmetro: 3,20 Acabamento: CROMADO Vazao: REGULAVEL Pressao: 2-40 Nome comercial: VALVULA DESCARGA Material: COBRE Referencia: 2550C114 Diâmetro: 3,20 Acabamento: CROMADO Vazao: | 180,00 |  |  |  |
| 84 | 10 | Un | Válvula para Lavatório Latão Cromado 2" X 1" Curta Com Ladrã (10-02-0457) | 15,00 |  |  |  |
| 85 | 6 | Un | Vaso Sanitário Completo (10-03-0334) | 270,00 |  |  |  |
| 86 | 30 | Un | Veda Calha Resina Sintética Alumínio 285g Produto: Veda Calha Embalagem: Bisnaga de 285g Composição: Resina sintética Cor: Alumínio (10-05-0534) | 20,00 |  |  |  |
| 87 | 10 | Un | Veniziana 100X150X12 Material: Aço Nome comercial: Veneziana Acabamento: Branco Altura: 100 cm Largura: 150 cm Folha: 6 folha(s) Grade: C/GRADE ELO Largura batente: 12 cm Vidro: Com vidro (10-16-0214) | 350,00 |  |  |  |
| 88 | 600 | Un | Vergalhão CA50 10mm (3/8) Embalagem: Barra 12000,00mm Acabamento: Nervurado Categoria: CA50 (10-03-0290) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 37,00 |  |  |  |
| 89 | 50 | Un | Vergalhão CA50 12,5 mm (1/2) (10-03-0331) | 58,00 |  |  |  |
| 90 | 50 | Un | Vergalhão CA50 6,3 mm (1/4) (10-03-0332) | 16,00 |  |  |  |
| 91 | 1000 | Un | Vergalhão Ca50 8mm (5/16") Embalagem: Barra 12000,00mm Acabamento: Nervurado Categoria: CA50 Diâmetro: 8,00 (mm) Forma construtiva: Laminado Material: Aço Carbono Nome comercial: Vergalhão Norma: NBR 7480 (10-03-0288) COTA EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - LOCAIS / REGIONAIS | 26,00 |  |  |  |
| 92 | 1200 | Un | Vergalhão CA60 5 mm (3/15) (10-03-0333) | 10,50 |  |  |  |
| 93 | 550 | Un | Vergalhão CA60 Vergalhão 4,20 (mm) Embalagem: Barra 12000,00mm Acabamento: Nervurado Categoria: CA60 Diâmetro: 4,20 (mm) Forma construtiva: Trefilado Material: Aço Carbono Nome comercial: Vergalhão Norma: NBR 7480 (10-03-0289) | 8,5000 |  |  |  |

TETO MÁXIMO TOTAL DOS ITENS R$ 438.166,86

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA OS ITENS R$

Observação

Para agilidade na condução dos trabalhos a empresa poderá preencher a proposta de preços, fornecida no site da Prefeitura através do endereço www.novaamericadacolina.pr.gov.br, onde estará disponível no site - link “licitações” um arquivo com o nome a seguir AC_LICITACAO_PR_nº_2018.COT para preenchimento dos itens. Para o preenchimento deverá baixar o software BETHA AUTO COTAÇÃO que também estará disponível no site onde haverá o manual para instalação. Proposta eletrônica será somente para agilidade na condução do Pregão assim no dia e horário aprazados no presente Edital para realização da sessão pública, o(a) licitante que utilizou do método de preenchimento da proposta via “programa para cotação”, conforme previsto no item anterior, deverá também apresentar no CD-ROM (não regravável “CD-R”) com os arquivos nele gravados e devidamente preenchidos sendo AC_LICITACAO_PR_nº_2018.COT, contendo os mesmos preços ofertados na proposta escrita acondicionada no interior do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS, impressos e assinado com carimbo de CNPJ, colocando no campo observação a validade da proposta.

Duvidas para baixar ligue (43) 3553 1633 ou e-mail: licita@novaamericadacolina.pr.gov.br

ANEXO II

MODELO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Referente: Edital de Pregão nº **/201*

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Senhor Pregoeiro:

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a). XXXXX portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº XXXXX e CPF RG nº XXXXX para participar do referido procedimento licitatório, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive os poderes de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

#### ( nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).

(carimbo CNPJ).

ANEXO III

MODELO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Referente: Edital de Pregão nº **/201*

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Senhor Pregoeiro:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, instaurado pelo Município de Nova América da Colina, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal, bem como inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

#### ( nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).

(carimbo CNPJ).

ANEXO IV

MODELO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Referente: Edital de Pregão nº **/201*

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Senhor Pregoeiro:

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º., inciso VII, da Lei nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, a empresa XXXXX cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação na presente licitação.

Em razão de sermos microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvamos que a Certidão XXXXX, não está em conformidade com a Lei.

(Obs.: A ressalva da frase - "Em razão de sermos microempresa ou empresa de pequeno porte, ressalvamos que a Certidão XXXXX, não está em conformidade com a Lei" - poderá ser apresentada apenas por microempresas e empresas de pequeno porte que apresentem alguma restrição na documentação fiscal, de modo que a certidão irregular poderá ser regularizada dentro do prazo legal. Contudo, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte esteja regular perante os órgãos fiscais, tal frase poderá ser excluída desta declaração. Afora isso, cumpre esclarecer que a apresentação desta declaração é indispensável para confirmar de que a microempresa ou empresa de pequeno porte cumpre os requisitos de habilitação).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

#### (nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).

(carimbo CNPJ).

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE. ITEM 4.2 DO EDITAL.

### ANEXO V

MODELO

DECLARAÇÃO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

Referente: Edital de Pregão nº **/201*

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Senhor Pregoeiro:

DECLARAMOS, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, instaurado pelo Município de Nova América da Colina, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos em quaisquer atividades, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

#### (nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).

(carimbo CNPJ).

### ANEXO VI

MODELO

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referente: Edital de Pregão nº **/201*

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Senhor Pregoeiro:

XXXXX, portador do RG XXXXX, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, XXXXX CNPJ XXXXX DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (*microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).

#### ( nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).

(carimbo CNPJ).

*Especificar em qual sua empresa se enquadra, se ME ou EPP.

ANEXO VII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº. **/201*- REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 meses

O MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 75.827.204/0001-08, com sede na Avenida Paraná,, 100, nesta cidade de Nova América da Colina – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, Ernesto Alexandre Basso, portador da Cédula de Identidade RG no 1.554.531-3/SSP-PR, inscrito no CPF sob o n° 258.569.019-91, considerando o julgamento da licitação modalidade Pregão nº **/201*, resolve registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal 094/06 de 19 de janeiro de 2007, e a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores em conformidade com as disposições a seguir:

1 – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações contidas no edital de Pregão nº **/201*, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 – DO PREÇO REGISTRADO: Ficam registrados os seguintes preços, observada a ordem de classificação, da empresa XXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXX, com sede na cidade de XXXXX, Estado do Paraná, à Rua XXXXX, CEP XXXXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, por seu representante legal, ao final assinado, com os preços dos itens abaixo relacionados:

| Item | Qtde | Especificações | Empresa | Valor unitário registrado | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 – DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Nova América da Colina mediante assinatura de contrato, observada as disposições contidas no Edital do Pregão **/201*.

3.1 – O compromisso de entrega/prestação de serviços só estará caracterizado mediante assinatura do contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão **/201*.

3.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

4 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Nova América da Colina adotará todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados através do Órgão Oficial do Município de Nova América da Colina.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata terá validade de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5.1 – Fica vedada qualquer alteração tanto no prazo, quanto nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.

6 – DAS REVISÕES: Durante a validade desta Ata os preços permanecerão fixos e irreajustáveis. Excepcionalmente, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

6.1 – Caso o fornecedor se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Nova América da Colina poderá cancelar o registro.

6.2 – Caso o preço de mercado torne-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Município de Nova América da Colina poderá liberar o fornecedor do compromisso, mediante solicitação com justificativa.

7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

7.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

7.2 – não assinar o respectivo contrato ou não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.3 – não aceita reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

7.4 – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

7.5 – tiver presentes razões de interesse público.

7.6 – o cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

7.7 – o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova América da Colina, XX de XXXXXXX de 2018.

| Ernesto Alexandre Basso Prefeito |  | Xxxxxxx Fornecedor |
| --- | --- | --- |
| Testemunha: RG: CPF: |  | Testemunha: RG: CPF: |

ANEXO VIII

##### MINUTA - CONTRATO Nº xxx/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA – ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA XXXXX. PARA XXXXX.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público com sede na Avenida Paraná, n° 276, Centro, inscrita no CNPJ/MF no 75.827.204/0001-08, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Ernesto Alexandre Basso, Portador da Cédula de Identidade RG no xxxxx SSP/PR, e do CPF no xxxxxxxx e

CONTRATADA:

XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede à XXXXX, na cidade de XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXX, com inscrição estadual n. XXXXX e telefone (xx) xxxx-xxxx, neste ato representada pelo Sr. XXXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXX e do CPF nº XXXXX, residente e domiciliado em XXXXX

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

### Cláusula Primeira: DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 – Este contrato decorre do processo licitatório realizado pelo Contratante na modalidade de Pregão Presencial nº **/201*, do tipo menor preço, para formação de Registro de Preços, com base nas disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, e a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 94/2006.

# Cláusula Segunda: OBJETO

2.1 – O objeto do presente termo é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (descrever os itens).

2.2 – Fazem parte integralmente do presente termo, as demais peças e documentos relevantes contidos no processo citado acima, independentemente de transcrição.

# Cláusula Terceira: DAS RESPONSABILIDADES

3.1 - Serão de responsabilidade do Contratado, o fornecimento de pessoal técnico e equipamentos necessários à fiel execução deste contrato.

3.2 - Também será por conta e responsabilidade do Contratado, as obrigações fiscais, legais, trabalhistas, etc., oriundos do presente ajuste, bem como aquelas responsabilidades de acidentes pessoais e de terceiros, no decorrer da execução do contrato.

3.3 - Pela própria essência deste contrato, o mesmo não gera, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo de origem trabalhista.

3.4 - Tendo em vista o disposto no Art. 40, Inc. XVI da lei 8666/1993, no momento da execução do objeto contratado, será verificado se as especificações mínimas exigidas estão sendo atendidas, bem como a qualidade e quantidade descritos no pedido do órgão responsável.

3.4.1 - Caso for constatado alguma anomalia entre o serviço contratado e o que está sendo prestado, o mesmo será obrigatoriamente rejeitado, e ainda, a contratada ficará obrigada, correndo por sua conta e risco, a refazê-lo, sendo-lhes aplicadas também as sanções previstas neste Contrato ou Edital do qual teve origem.

3.5 - Considerando a complexidade do objeto contratado, poderá ser elaborado Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo pela comissão constituída para esse fim, desde que esses conheçam ou tenham experiência para aferir a qualidade do objeto licitado. A comissão terá total competência para recusá-los se constatado evidências de não cumprimento do Termo de Referência, ou atestá-los se atenderem as especificações.

3.5.1 - Entende-se por Termo de Recebimento:

a) Provisório: consiste em declaração formal de que os serviços foram prestados em conformidade com a qualidade baseada nos Critérios de Aceitação.

b) Definitivo: consiste em declaração formal de que os serviços prestados atendem aos requisitos estabelecidos no contrato.

3.6 – A fiscalização pela execução do presente contrato será acompanhado(a) pelo(a) servidor(a)

# Cláusula Quarta: DO VALOR

4.1 – O valor a ser pago para a execução do objeto é de R$ XXX,XX (XXXXX).

4.2 – No valor acima estão incluídos todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3 - Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

# Cláusula Quinta: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – Os serviços deverão ser executados conforme pedido formulado pelo órgão solicitante, no prazo de 2 dias úteis.

5.2 – Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia do mês subsequente à prestação dos serviços, com base nos preços unitários apresentados na proposta/lance, e ainda, mediante a verificação de regularidade ou apresentação dos seguintes documentos: a) negativas de FGTS; b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); d) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e caso exista filial no Município de Nova América da Colina a Certidão Negativa desta também deverá ser apresentada; e) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ); f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio da empresa.

5.2.1 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

5.2.2 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

# Cláusula Sexta: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

6.1 – O presente contrato terá prazo de execução de 12 meses, com início na data de assinatura deste contrato.

6.2 – O presente contrato terá prazo de vigência de 12 meses, com início na data de assinatura deste contrato.

6.3 – O prazo de vigência desta contratação, tratando-se de serviços não contínuos, deve ficar adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57, caput da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Sétima: DA RESCISÃO

7.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; (c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; (d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; (e) da inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, mencionada no Art. 77 da Lei 8.666/93 e (f) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.2 - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da multa.

7.3 - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

7.4 - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, não criando dificuldades de qualquer natureza.

# Cláusula Oitava: DAS PENALIDADES

8.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, o licitante ou adjudicatório que:

I – inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

II – apresentar documentação falsa;

III – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

IV – ensejar o retardamento da execução do objeto;

V – não mantiver a proposta;

VI – cometer fraude fiscal;

VII – comportar-se de modo inidôneo;

VIII - falhar ou fraudar na execução do contrato.

8.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.3 - O licitante ou adjudicatório que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, por ate cinco anos.

II – multa compensatória de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

III – multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial do objeto;

8.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

8.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, ao licitante ou adjudicatório, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93.

8.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.

8.7 - Pela recusa injustificada de até 05 (cinco) dias consecutivos, para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta.

8.8 - Pelo atraso ou demora injustificados de até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da proposta.

8.9 - Pela prestação do serviços em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva adequação do serviço.

8.10 - Na eventual aplicação de alguma penalidade, poderá haver o registro no Cadastro do TCE de acordo com a Instrução Normativa nº 37/2009 do TCE/PR.

# Cláusula Nona: RECURSOS FINANCEIROS

# 9.1 - As despesas oriundas da execução do presente contrato serão cobertas com receitas provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

| Classificação Funcional Programática | Atividade/Projeto/Elemento de Despesa | Fonte | Despesa |
| --- | --- | --- | --- |

# 9.1.1 – As dotações aqui descritas poderão, eventualmente, ser substituídas por outras no decorrer da vigência do presente contrato, em virtude da votação da Lei Orçamentária pela Câmara de Vereadores.

### Cláusula Décima: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – As alterações, prorrogações, rescisão, penalidades e multas, obedecerão aos artigos 57, 65, 77 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e seguindo as seguintes considerações:

10.1.1 – No caso de inexecução do objeto desta licitação, exceto por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e justificado, ficará a empresa contratada sujeita às sanções preceituadas na Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 – A Contratada declara ter pleno conhecimento das condições contratuais, pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

10.3 – O presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.4 – Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá ser considerado como modificativo das condições do presente contrato, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.5 - O Município de Nova América da Colina se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução do objeto contratado, desde que haja conveniência administrativa para este Município, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá o direito aos ressarcimentos garantidos e previstos na Lei nº 8.666/93.

10.6 – O Município de Nova América da Colina se reserva, ainda, o direito de recusar a execução do objeto que não atender as especificações contidas no Pregão descrito na cláusula 1.1, ou que sejam consideradas inadequadas pela fiscalização competente.

10.7 – A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Município ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto desta licitação, isentando o Município de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

10.8 – A empresa contratada assumirá integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne às obrigações trabalhistas, inclusive no que diz respeito às normas de segurança no trabalho previstas na legislação específica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta licitação, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 71, da Lei nº 8.666/93 com alterações introduzidas pela Lei nº 9.032, de 28/04/1995.

10.9 – A execução do presente contrato, bem como, as hipóteses nele não previstas, será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como demais diplomas legais aplicáveis à espécie.

10.10 – O Contratado deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento (art. 55, XIII da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

10.11 – O presente instrumento de contrato está vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitação descrito no item 1.1 e seus anexos.

# Cláusula Décima Primeira: DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Assai, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir com referência ao presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Nova América da Colina, em XX de XXXXX de 2018.

________________________	_______________________

XXXXX	Ernesto Alexandre Basso

XXXXX	Prefeito Municipal

Contratada	Contratante

TESTEMUNHAS:

__________________________  			__________________________